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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
[bookmark: _GoBack]Балабақша аумағындағы сыртқы жарықтандыру желілеріне техникалық тексеру жүргізу қызметі туралы
1. Қызметтің атауы:
Балабақша аумағындағы сыртқы жарықтандыру жүйесіне техникалық тексеру жүргізу, жарық шамдарының жанбай қалу себептерін анықтау қызметі.
2. Қызмет көрсетудің мақсаты:
Балабақша аумағындағы сыртқы жарықтандыру жүйесінің техникалық жағдайын анықтау, жарық шамдарының жанбай қалу себептерін анықтау, электр желілеріндегі, кабельдердегі, қосқыштардағы және жарықтандыру жабдықтарындағы ықтимал ақауларды анықтау.
3. Қызметтердің құрамы мен көлемі:
Орындаушы төмендегі жұмыстарды орындауға міндетті:
1. Балабақша аумағындағы сыртқы жарықтандыру жүйесіне визуалды және техникалық тексеру жүргізу.
2. Сыртқы жарықтандыру бағаналарын, шамдарды, шам корпустарын және бекіту элементтерін тексеру.
3. Электрмен жабдықтау желілерінің, электр кабельдерінің және сымдардың техникалық жағдайын тексеру.
4. Жарықтандыру жүйесінің электр қосылыстарын, қосқыштарын, қорғаныс автоматтарын және басқару құрылғыларын тексеру.
5. Жарық шамдарының жанбай қалу себептерін анықтау, оның ішінде электр қуатының болмауын, кабельдердің зақымдануын, электр қосылыстарының бұзылуын және жарықтандыру жабдықтарының істен шығуын тексеру.
6. Қажет болған жағдайда электр желілеріндегі кернеуді және электр жабдықтарының жұмысқа жарамдылығын арнайы өлшеу құралдарымен тексеру.
7. Сыртқы жарықтандыру жүйесінің қауіпсіздігі мен жұмысқа жарамдылығын бағалау.
8. Тексеру нәтижелері бойынша анықталған ақауларды, олардың себептерін және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды қамтитын техникалық қорытынды дайындау.
4. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар:
Қызмет аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:
· көрсетілген қызметтер актісі;
· сыртқы жарықтандыру жүйесінің техникалық жағдайы туралы қорытынды;
· анықталған ақаулар мен бұзушылықтардың тізбесі;
· жарық шамдарының жанбай қалу себептері туралы мәлімет;
· анықталған ақауларды жою жөніндегі ұсынымдар.
5. Орындаушыға қойылатын талаптар:
Орындаушы техникалық тексеру жұмыстарын орындау үшін қажетті мамандармен, арнайы жабдықтармен және өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс.
Электр жабдықтарын тексеру жұмыстары электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, тиісті біліктілігі бар мамандармен орындалуы қажет.
Байланыс нөмірі:8778-777-31-73
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по техническому обследованию сетей наружного освещения на территории детского сада
1. Наименование услуги:
Услуги по проведению технического обследования системы наружного освещения на территории детского сада, определению причин неисправности и неработоспособности осветительных приборов.
2. Цель оказания услуг:
Определение технического состояния системы наружного освещения на территории детского сада, выявление причин неисправности осветительных приборов, выявление возможных дефектов электрических сетей, кабелей, соединений и осветительного оборудования.
3. Состав и объем услуг:
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
1. Провести визуальное и техническое обследование системы наружного освещения на территории детского сада.
2. Провести обследование опор наружного освещения, светильников, корпусов светильников и крепежных элементов.
3. Проверить техническое состояние сетей электроснабжения, электрических кабелей и проводов.
4. Проверить электрические соединения системы освещения, выключатели, защитные автоматы и устройства управления.
5. Определить причины неисправности и неработоспособности осветительных приборов, в том числе проверить отсутствие электропитания, повреждение кабелей, нарушения электрических соединений и выход из строя осветительного оборудования.
6. При необходимости проверить напряжение в электрических сетях и работоспособность электрооборудования с использованием специальных измерительных приборов.
7. Оценить безопасность и работоспособность системы наружного освещения.
8. По результатам обследования подготовить техническое заключение с указанием выявленных дефектов, их причин и рекомендаций по их устранению.
4. Требования к результатам оказания услуг:
После завершения оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы:
· акт оказанных услуг;
· заключение о техническом состоянии системы наружного освещения;
· перечень выявленных дефектов и нарушений;
· сведения о причинах неисправности и неработоспособности осветительных приборов;
· рекомендации по устранению выявленных дефектов.
5. Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен быть обеспечен необходимыми специалистами, специальным оборудованием и измерительными приборами для выполнения работ по техническому обследованию.
Работы по обследованию электрооборудования должны выполняться специалистами соответствующей квалификации с соблюдением требований электробезопасности.
Номер телефона:8778-777-31-73


