## Спецификация
№ п/п | Наименование материалов, оборудования | Тип, марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во/длина
ВЛ-10кВ
1 | Провод | Провод АС 35, марка АС, напряжение более 1000 В | Метр | 2100
2 | Изолятор | Изолятор ШС-10Е | Штука | 40
3 | Колпачок | Колпачок К-6 | Штука | 120
4 | Траверса | с хомутами, ТМ-З с двойными креплениями | Штука | 12
5 | Траверса | Траверс М-8 | Штука | 8
6 | Привод нижний | с хомутами, ТМ-1 с двойными креплениями | Штука | 2
7 | Стойка | Стойка вибрированная СВ-105-3,5, железобетонная, марка СВ | Штука | 12
8 | Узел крепления | Узел крепления У-1 | Штука | 2
9 | Эмаль | Эмаль ПФ-115 Красная | Килограмм | 20
10 | Разъединитель высоковольтный | Разъединитель высоковольтный РЛНД-10/400, горизонтально - поворотный, трехполюсный | Штука | 2
11 | Площадка РЛНД |  | Штука | 2
12 | труба 25мм.кв | стальные трубы ДУ25 | Метр погонный | 24
13 | Полоса стальная | Сталь полосовая 40х4 | Метр погонный | 24
14 | Болт с шестигранной головкой | Болты М 12х50 | Килограмм | 2
15 | Гайка шестигранная | Гайки М 12 | Килограмм | 20
16 | Шайба плоская | Шайба d 12 | Килограмм | 20
17 | Битумная мостика | Эмаль ПФ-115 Красная | литр | 20
ТП-10/0,4кВ
18 | Силовой трансформатор | Силовой трансформатор в комплекте с ЗТП 250 КВА | Штука | 1
19 | Контур заземления | Пруд д16мм.кв | Метр | 18
Монтажные работы
20 | Установка Учета ЭЭ | Учет-Меркурий 230-5/7.5А Транс.200/5А | Штука | 1
21 | Автомат | Автомат 200 А | Штука | 4
22 | Монтаж и установка | с применением спец.техники
23 | Подготовка проэкта
24 | Тех.док