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ЕСЕП АЙЫРУ
Өзге мекемелерге тиесілі таратушы газ кубырларына
жане iшкі газ желілеріне техникалык кызмет корсету
бойынша кызмет куны жөніндегі
РАСЧЕТ
стоимости услуг по техническому обслуживанию
распределительных газопроводов, а также
внутридомовых газовых сетей, принадлежащих
сторонним организациям
Крсымша /Приложение N92
12.10.2026г.


	№
	Жумыстар атауы
	ОЛШ. 6||<Л.
	Наименование работ
	ед. изм.
	саны 6ipniK / кол-во
	Цена ед. (с НДС), тенге
	перио дично сть
	Стоимость услуг с учетом НДС , тенге

	1
	Турмыстык газ плита 
	1 б»рлж
	Газовая плита2-х конф
	1ед
	
	1100
	1
	0.00

	2
	Турмыстык газ плита 
	1 6ipnm
	Газовая плита 3-х конф
	1ед
	
	1400
	1
	0 00

	3
	Турмыстык газ плита 
	16ipn-K
	Газовая плита 4-х конф
	1ед
	
	1680
	1
	0 00

	4
	Турмыстык газ плита 
	1бірлік
	Газовая плита 6х конф
	1од
	
	3360
	1
	0 00

	5
	Газ горелкасы
	1бірлік
	Горелка УГОЛ
	1ед
	
	1344
	1
	0,00

	6
	Автоматтык агынды су жылыгкыш
	
	Газовый водонагреватель
	1ед
	
	1901
	1
	0,00

	7
	Жылыту куралы
	1 б|рлік
	Отопительный котел
	1ед
	2
	3248
	1
	6 496,00

	8
	Косу газ кубырына техн кызмет
	1 бірлік
	Тех обслуживание газопровод ввода 
	1ед
	
	95
	1
	0,00

	9
	Газ кубырларындагы дэнекерленген туй!ндерге жане фланцты, оймалы біріктірулердің тығыздығын тексеру
	1 жалғ
	Проверка на плотность  флянц-х резьбовых соединеий  сосд и стыков на газопроводе
	1ед
	
	45
	4
	0 ОС

	10
	ШРП- 6ip жуйел:
	Iбірлік
	ШРП на одну нитку
	1ед
	
	20731
	1
	0,00

	11
	ГРП- 6ip жуйел!
	1бірлік
	ГРП на одну нитку
	1ед
	
	23026
	1
	0 00

	12
	ГРП.ШГРП (2-жуйел1 агымды жендеу)
	1 бірлік
	Индивидуальный ШП. ГРПШ. 6-МС, 10-МС, 25-МС
	1ед
	2
	9767.19
	1
	19534.38

	13
	Сырткы газ кубырларын аралау жане токсеру
	1 бірлік
	Обход и осмотр наружных газопроводов надземного км
	1ед
	0,043
	2826
	4
	497.08

	14
	Газкубырлары трассасын аралап еткендеп нотижолерд! рэс:мдсу
	1бірлік
	Оформление результатов обхода трассы газопровода
	1ед
	2
	618
	4
	4 944,00

	15
	- шумектер
	1 б'рлге
	ТО отключающих устройств на наружном, краны
	1ед
	4
	2688

	1
	10752


	16
	Ішкі шумектер
	1 бірлік
	Профил'актика а газовых кранов (кран опыска)
	1ед
	2
	440
	1
	880 00

	
	тк бойынша БАРЛЫГЫ
	
	 Итого по Т0
	
	
	
	
	43103.46






КГУ "Центр Руханият и историковедения имени Шерхана Муртазы" мекен жайы/адрес: Жамбылская область, Жуалинский район, село Талапты, ул.Желтоқсан 4
	№
	Жумыстар атауы
	ОЛШ 6ipJI
	Наименование работ
	ед. изм.
	саны б|рЛ1К / кол-во ед.
	Цена ед. (с НДС).
тенге
	перио дично сть
	Стоимость услуг с учетом НДС , тенге

	1
	Турмыстык газ плита 
	1 бірлік
	’Г азовая плита 2 х конф
	1ед
	
	1100
	1
	0 00

	2
	Турмыстык газ плита 
	1 бірлік
	Газовая плита 3 х конф
	1ед
	
	1400
	1
	0 00

	3
	Турмыстык газ плита 
	1 бірлік
	Газовая плита 4 х конф
	1ед
	
	1680
	1
	0,00

	4
	Турмыстык газ плита 
	1 бірлік
	Газовая плита 6-х конф
	1ед
	
	3360
	1
	0.00

	5
	Газ горелкасы
	1 бірлік
	Горелка У1 ОН
	1ед
	
	1344
	1
	0,00

	6
	Автоматтык агынды су жыльпкыш
	
	Газовый водона1рсватоль
	1ед
	
	1901
	1
	0 00

	7
	Жылыту куралы
	1 бірлік
	Отопительный котел
	1ед
	2
	3248
	1
	 6485,00

	8
	Косу газ кубырына техн кызмет
	1 м
	Газопровод ввода (за 1 MCIP)
	1ед
	
	95
	1
	0 00

	9
	Газ кубырларындагы дэнекерлемген туй.ндерге және фланцты, оймалы біріктірулердің тығыздығын тексеру
	Iжалғ
	Прове р»а на плоти флянц-х реэбовых соед и стыков на газопроводе
	1ед
	
	45
	4
	0 00

	10
	ШРП- 6ip жуйел/
	1 бірлік
	ШРП1 на одну ниу
	1ед
	
	20731
	1
	0 00

	11
	ГРП- 6ip жуйел/
	1 бірлік
	ГРП на одну нитку
	1ед
	
	23026
	1
	0 00

	12
	ГРП.ШГРП (2-жуйел1 атымды жондеу.
	1бірлік
	Индивидуальный ШП. ГРПШ 6-МС 10-МС, 25-МС
	1ед
	2
	9767.19
	1
	19534.38

	13
	Сырткы газ кубырларын аралау жане тсксеру
	1 бірлік
	Обход и осмотр наружных газопроводов неземного км
	1ед
	0,043
	2826
	4
	497,08

	14
	Газкубырлары трассасын аралап еткендеп натижелерд! рәсімдеу
	1 бірлік
	Оформлене  результатов обхода трассы газопровода
	1ед
	2
	618
	4
	4 944 00

	15
	- шумектер
	1бірлік
	ТО.отклющающих  устройств из наружном краны
	1ед
	4
	2688
	1
	10752

	16
	-Ішкі  шумектер
	1бірлік
	Профилактика (газовых кранов «кран опыска)
	1=Д
	2
	440
	1
	880,00

	
	ТК бойынша БАРЛЫГЫ
	
	ИТОГО по Т О
	
	
	
	
	43103.46
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