«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Жамбылского областного филиала АО «РТРК «Казахстан»

_____________ Г.К. Куланбаева

«____»_______________2026 г.

Техническая спецификация

«Промывка и опрессовка внутренних тепловых сетей»

1. Общие сведения.

1.1. Перечень закупаемых услуг: Промывка и опрессовка внутренних тепловых сетей – 1 (одна) услуга, в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации.

1.2. Основные требования.

- Услуга должна быть выполнена качественно.

  - Срок поставки: 20 календарных дней c момента подписания Договора.

  - Место поставки услуги: г. Тараз, ул. Сулейменова,6

  - Гарантия не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

- Техническая спецификация

Услуга включает промывку и опрессовку внутренних систем отопления и горячего водоснабжения ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ давлением 7,5 кгс/см2 в присутствии инспектора ГКП «Тараз Транс Энерго».

Обнаружение, исключение протечек и потерь во внутренних сетях.

Площадь 1 358,1 м2.

ГОСТ 34059—2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общие технические требования

Главный инженер 					Наметкулов Е.Ж.

«БЕКІТЕМІН»

«Қазақстан» РТРК» АҚ

Жамбыл облыстық филиал    Директоры

___________ Г.К. Куланбаева

«____»___________ 2026 ж.

Техникалық сипаттама

«Ішкі жылу желілерін жуу және престеу»

- Жалпы мәлімет

1.1. Сатып алынатын қызмет: Ішкі жылу желілерін жуу және престеу - 1 (бір) қызмет, бұл техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес.

1.2. Негізгі талаптар.

• Қызмет жоғары сапалы болуы керек.

1.3. Жабдықтау мерзімі: шартқа қол қойғаннан бастап күнтізбелік 20  күн ағымында.

1.4.   Жабдықтау орны: Тараз қ., Сұлейменов көш., 6

1.5. Кепілдік: қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап  12 (он екі) ай

- Техникалық сипаттама

Қызмет "Тараз Транс Энерго"МКК инспекторының қатысуымен 7,5 кгс/см2 қысыммен ГИДРОПНЕВМАТИКАЛЫҚ ТӘСІЛМЕН  жылыту және ыстық сумен жабдықтаудың ішкі жүйелерін жууды және сығымдауды қамтиды.

Ішкі желілердегі ағып кетулер мен ысыраптарды анықтау, жою.

Ауданы 1 358,1 м2.

ГОСТ 34059-2017 Ішкі ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік желілері

ЖЫЛЫТУ, ЫСТЫҚ ЖӘНЕ СУЫҚ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

Жалпы техникалық талаптар

Бас инженер					Наметкулов Е.Ж.