Техническая спецификация

- Исполнитель проводит работы в виде операций, по разработке/ корректировке нормативной/технической документации/технологических паспортов и аналогичных документов.

- Объект оказания работ Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 3 б мкр., здание 41/1. Жанаозен Мунайлы ш/а, Сатыбаев Қ 7а

- До оказания работ, Исполнитель обязан:

- Исполнителем оказываются работы как стационарно, так и с выездом на место расположения объекта.

- По окончанию выполнения работ, составляется и выдается Заказчику  полный комплект технической документации, предусмотренный тех.заданием.

- Эталонное оборудование должно быть собственностью предприятия, наличие которых подтверждено соответствующими документами (договор; товарная накладная; счет-фактура)

- Работы проводятся проводится с участием техэксперта, привлекаемого со стороны заказчика.

- Должен быть составлен протокол о проведенной работе с итоговыми результатами обработки документации.

- По согласованию с Заказчиком, Поставщик приезжает самостоятельно по месту нахождения оборудования / доставка (погрузку/выгрузку).

- Работы должны быть выполнены в течение 15 календарных дней, с момента подачи заявки.

- Поставщик обязан перед выполнением работ произвести контрольные замеры приборов.

- Поставщик должен предоставить технические нормативы, вносить изменения в текущую техническую документацию, в связи с проводимыми работами по выявлению дефектов.

- Поставщик должен знать, методы анализы технического уровня, стандарты, технические нормативы для проведения работ, материалы по разработке и оформлению техническую документацию.

Техникалық сипаттама

- Орындаушы нормативтік/ техникалық құжаттаманы / технологиялық паспорттарды және осыған ұқсас құжаттарды әзірлеу / түзету бойынша операциялар түрінде жұмыстар жүргізеді.

- Қызмет көрсету объектісі -Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 3 б мкр., здание 41/1.Жанаозен Мунайлы ш/а, Сатыбаев Қ 7а

- Орындаушы қызметтерді көрсеткенге дейін міндетті:

- Орындаушы стационарлық түрде немесе объектінің орналасқан жеріне барып қызмет көрсете алады.

- Жұмыстың соңында техникалық тапсырмада қарастырылған техникалық құжаттаманың толық жинағы құрастырылады және Тапсырыс берушіге тапсырылады.

- Тиісті құжаттарға сәйкес эталондық жабдық кәсіпорынның меншігі болуы тиіс (келісім-шарт, тауар жүк құжаты, шот-фактура)

- Жұмыс тапсырыс беруші ұсынған техникалық сарапшының қатысуымен жүзеге асырылады.

- Құжаттаманы өңдеудің соңғы нәтижелерімен жүргізілген жұмыстардың хаттамасы жасалуы керек.

- Тапсырыс берушімен келісілгендей, жеткізуші жабдық орналасқан/жеткізу (тиеу/түсіру) орнына  келеді.

- Жұмыстар өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде аяқталуы тиіс.

- Жеткізуші жұмысты орындамас бұрын құрылғылардың бақылау өлшемдерін жүргізуге міндетті.

- Жеткізуші ақауларды анықтау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты техникалық стандарттарды ұсынуы, қолданыстағы техникалық құжаттамаға өзгерістер енгізуі қажет.

- Жеткізуші техникалық деңгейді талдау әдістерін, стандарттарды, жұмысқа техникалық регламенттерді, техникалық құжаттаманы әзірлеуге және ресімдеуге арналған материалдарды білуі керек.