Техническая спецификация


1. Исполнитель проводит работы в виде операций, по разработке/ корректировке нормативной/технической документации/технологических паспортов и аналогичных документов.


2. Объект оказания работ Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 3 б мкр., здание 41/1. Жанаозен Мунайлы ш/а, Сатыбаев Қ 7а


3. До оказания работ, Исполнитель обязан:


· Исполнителем оказываются работы как стационарно, так и с выездом на место расположения объекта.
· По окончанию выполнения работ, составляется и выдается Заказчику  полный комплект технической документации, предусмотренный тех.заданием.
· Эталонное оборудование должно быть собственностью предприятия, наличие которых подтверждено соответствующими документами (договор; товарная накладная; счет-фактура)
· Работы проводятся проводится с участием техэксперта, привлекаемого со стороны заказчика.
· Должен быть составлен протокол о проведенной работе с итоговыми результатами обработки документации.
· По согласованию с Заказчиком, Поставщик приезжает самостоятельно по месту нахождения оборудования / доставка (погрузку/выгрузку). 
· Работы должны быть выполнены в течение 15 календарных дней, с момента подачи заявки.
· Поставщик обязан перед выполнением работ произвести контрольные замеры приборов.
· Поставщик должен предоставить технические нормативы, вносить изменения в текущую техническую документацию, в связи с проводимыми работами по выявлению дефектов.
· Поставщик должен знать, методы анализы технического уровня, стандарты, технические нормативы для проведения работ, материалы по разработке и оформлению техническую документацию.














Техникалық сипаттама


1. Орындаушы нормативтік/ техникалық құжаттаманы / технологиялық паспорттарды және осыған ұқсас құжаттарды әзірлеу / түзету бойынша операциялар түрінде жұмыстар жүргізеді.


2. [bookmark: _GoBack]Қызмет көрсету объектісі -Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 3 б мкр., здание 41/1.Жанаозен Мунайлы ш/а, Сатыбаев Қ 7а


3. Орындаушы қызметтерді көрсеткенге дейін міндетті:


· Орындаушы стационарлық түрде немесе объектінің орналасқан жеріне барып қызмет көрсете алады.
· Жұмыстың соңында техникалық тапсырмада қарастырылған техникалық құжаттаманың толық жинағы құрастырылады және Тапсырыс берушіге тапсырылады.
· Тиісті құжаттарға сәйкес эталондық жабдық кәсіпорынның меншігі болуы тиіс (келісім-шарт, тауар жүк құжаты, шот-фактура)
· Жұмыс тапсырыс беруші ұсынған техникалық сарапшының қатысуымен жүзеге асырылады.
· Құжаттаманы өңдеудің соңғы нәтижелерімен жүргізілген жұмыстардың хаттамасы жасалуы керек.
· Тапсырыс берушімен келісілгендей, жеткізуші жабдық орналасқан/жеткізу (тиеу/түсіру) орнына  келеді.
· Жұмыстар өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде аяқталуы тиіс.
· Жеткізуші жұмысты орындамас бұрын құрылғылардың бақылау өлшемдерін жүргізуге міндетті.
· Жеткізуші ақауларды анықтау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты техникалық стандарттарды ұсынуы, қолданыстағы техникалық құжаттамаға өзгерістер енгізуі қажет.
· Жеткізуші техникалық деңгейді талдау әдістерін, стандарттарды, жұмысқа техникалық регламенттерді, техникалық құжаттаманы әзірлеуге және ресімдеуге арналған материалдарды білуі керек.


