2-Қосымша

Техникалық сипаттамасы
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай жоғары медициналық колледжі" КМК

	
	қызметтердің аталуы
	сипаттамасы
	Қызметті орындау мерзімі

	1
	Диэлектрикалық қорғаныс құралдарды сынау 
	Диэлектрикалық қорғаныс құралдарды сынау (боттар).2 жұп. Тексеру туралы хаттама беріле отырып.
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн




Қызмет көрсету орны: Қостанай қ. Тексеру ұйымы жоғарыда көрсетілген елді мекеннен тыс жерде болған жағдайда, өнім беруші өз қаражаты есебінен Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз боттарды (2 жұпты) тексеру станциясына тасымалдауды қамтамасыз етуге және қызметтерді жүзеге асырғаннан кейін оларды Тапсырыс беруші орналасқан жерге дейін кері тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті.


Приложение 2

Техническая спецификация
КГП «Костанайский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата Костанайской области


	
	Наименование услуг
	Характеристика
	Срок исполнения услуги 

	1
	Испытание диэлектрических защ.средств 
	Испытание диэлектрических защ.средств (боты) – 2 пары. С выдачей протокола о поверке.
	16 календарных дней со дня подписания договора



Место оказания услуги: г.Костанай. В случае нахождения поверочной организации за пределами вышеуказанного населенного пункта, Поставщик за счет своих средств, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан обеспечить транспортировку ботов (2 пары) на поверочную станцию и после осуществления услуг обеспечить их обратную транспортировку до места нахождения Заказчика.

