Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых услуг/работ

Заказчик: АО "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"

	№ п/п
	Наименование закупаемых услуг/работ
	Краткая характеристика
	Ед.изм.

	1
	Высоковольтные испытания электрооборудования. Отыскания места повреждения КЛ-10 кВ.Устранение повреждения.
	Отыскание места повреждения КЛ 10 кВ- 1 шт.
Монтаж Соединительных Муфт (материал  Подрадчика) - 2 шт.

Монтаж кабельной вставки (мат. Подрядчика) - 3,5 м.

Земляные работы осуществляются подрядчиком.
 Фазировка.

Испытание КЛ – 10 кВ - 14 шт.

Испытание КЛ 0,4 кВ-40 шт.

Измерение изоляции проводов и кабелей - 700 шт.

Измерение металлосвязи 120 шт.

Измерение сопротивления заземляющих устройств - 120 шт.

Испытание

трансформаторов - 7 шт

Испытание ячеек 10 кВ 46 шт

Испытание ячеек 0,4 кВ 32 шт
	услуга 



Срок оказания услуг: в течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 61 календарных дней.
 После проведения всех видов работ компания должна предоставить технический отчет.








Қосымша 2
Сатып алынатын қызметтердің/жұмыстардың техникалық ерекшелігі

Тапсырыс беруші:" Ахмет Байтұрсынұлы атындағы"Қостанай" халықаралық әуежайы " АҚ

	№ п/п
	Сатып алынатын қызметтердің / жұмыстардың атауы
	Қысқаша сипаттама
	  Өлшем  бірлігі

	1
	Электр жабдықтарын жоғары вольтты сынау. КЛ-10 кВ зақымдану орнын табу.
	10 кВ кл зақымдану орнын табу-1 дана.
Жалғағыш муфталарды монтаждау (Подрадчик материалы) - 2 дана.

Кабельдік кірістіруді орнату (мат. Мердігер) - 3,5 м.

Жер жұмыстарын мердігер жүзеге асырады.
 Фазалау.

Сынау КЛ – 10 кВ-14 дана.

Сынау КЛ 0,4 кВ-40 дана.

Сымдар мен кабельдердің оқшаулауын өлшеу-700 дана.

Металл байланысын өлшеу 120 дана.

Жерге қосу құрылғыларының кедергісін өлшеу-120 дана.

Сынақ

трансформаторлар-7 дана

Ұяшықтарды сынау 10 кВ 46 дана

Ұяшықтарды сынау 0,4 кВ 32 дана
	қызмет

	
	
	
	










Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-61 күнтізбелік күн ішінде.
 Жұмыстың барлық түрлерін жүргізгеннен кейін компания техникалық есеп беруі керек.

















