Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых услуг/работ

Заказчик: АО "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"

| № п/п | Наименование закупаемых услуг/работ | Краткая характеристика | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтные испытания электрооборудования. Отыскания места повреждения КЛ-10 кВ.Устранение повреждения. | Отыскание места повреждения КЛ 10 кВ- 1 шт. Монтаж Соединительных Муфт (материал Подрадчика) - 2 шт. Монтаж кабельной вставки (мат. Подрядчика) - 3,5 м. Земляные работы осуществляются подрядчиком. Фазировка. Испытание КЛ – 10 кВ - 14 шт. Испытание КЛ 0,4 кВ-40 шт. Измерение изоляции проводов и кабелей - 700 шт. Измерение металлосвязи 120 шт. Измерение сопротивления заземляющих устройств - 120 шт. Испытание трансформаторов - 7 шт Испытание ячеек 10 кВ 46 шт Испытание ячеек 0,4 кВ 32 шт | услуга |

Срок оказания услуг: в течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 61 календарных дней.

После проведения всех видов работ компания должна предоставить технический отчет.

Қосымша 2

Сатып алынатын қызметтердің/жұмыстардың техникалық ерекшелігі

Тапсырыс беруші:" Ахмет Байтұрсынұлы атындағы"Қостанай" халықаралық әуежайы " АҚ

| № п/п | Сатып алынатын қызметтердің / жұмыстардың атауы | Қысқаша сипаттама | Өлшем бірлігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электр жабдықтарын жоғары вольтты сынау. КЛ-10 кВ зақымдану орнын табу. | 10 кВ кл зақымдану орнын табу-1 дана. Жалғағыш муфталарды монтаждау (Подрадчик материалы) - 2 дана. Кабельдік кірістіруді орнату (мат. Мердігер) - 3,5 м. Жер жұмыстарын мердігер жүзеге асырады. Фазалау. Сынау КЛ – 10 кВ-14 дана. Сынау КЛ 0,4 кВ-40 дана. Сымдар мен кабельдердің оқшаулауын өлшеу-700 дана. Металл байланысын өлшеу 120 дана. Жерге қосу құрылғыларының кедергісін өлшеу-120 дана. Сынақ трансформаторлар-7 дана Ұяшықтарды сынау 10 кВ 46 дана Ұяшықтарды сынау 0,4 кВ 32 дана | қызмет |

Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-61 күнтізбелік күн ішінде.

Жұмыстың барлық түрлерін жүргізгеннен кейін компания техникалық есеп беруі керек.