Техникалық сипаттамасы

Бәйтерек ауданы Переметный ауылындағы "Переметный ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ электр энергиясын есепке алудың бір фазалы аспабын тексеру . Өлшем құралдарын салыстырып тексеру кезінде өлшем құралдарын салыстырып тексеру үшін қолданылатын өлшем құралдарының Қазақстан Республикасының шама бірліктерінің мемлекеттік эталондарына дейін салыстырып тексерілетін шамалар бірліктерінің эталондарына, ал олар болмаған жағдайда басқа мемлекеттердің шама бірліктерінің ұлттық эталондарына бақылау қамтамасыз етілуі тиіс, олардың баламалылық дәрежесі Халықаралық шаралар мен таразылардың негізгі салыстырмаларының деректер базасында расталған.                                                      
Барлық ілеспе шығындар тексеру құнына қосылады.
Жабдықтаушы тексеру үшін алған қондырғылар үшін толық қаржылық жауаптылықта болады және бүлінген, жоғалған және т.б. болған кезде олардың құнын өтеуге міндетті.
Аяқтау нысаны:«Өнім берушінің» салыстырып тексеру туралы құжаттарды (Салыстырып тексеру Сертификаты немесе салыстырып тексеру туралы куәлік) ұсынуы, теріс нәтижелер болған кезде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.

Осы техникалық ерекшелік заңды күшіне ие және қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. 






Техническая спецификация 

Поверка однофазного  прибора учета электроэнергии «ГУ Аппарат акима Переметнинского сельского округа» в с.Переметное Байтерекский район . При поверке средств измерений должна обеспечиваться прослеживаемость применяемых для поверки эталонов единиц величин, поверяемых средств измерений до государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан, а в случае их отсутствия к национальным эталонам единиц величин других государств, степень эквивалентности которых подтверждена в базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов.
Все сопутствующие расходы входят в стоимость поверки.
Поставщик несет полную материальную ответственность за приборы, полученные им для поверки и обязаны возместить их стоимость в случае повреждения, утраты и т.д.
Форма завершения: Предоставление Поставщиком документов о поверке (Сертификат о поверке или Свидетельство о поверке), при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности.

Данная Техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках услуг.
