ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

Ремонт медицинского рентгеновского оборудования

Услуга оказывается согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020г. ҚР ДСМ-273/2020  «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинскихизделий в Республике Казахстан».

Наименование работ: Комплекс Shimadzu Flexa телеуправляемый рентгенографический

Перечень работ:

- Ремонт рентген аппарата Shimadzu Flexa,

- Ремонт кассетоприёмного механизма с заменой вышедших из строя компонентов запасных частей тросового натяжения ремней привода кассеты и калибровка настройка ПО на аппарате.

- Все материалы, используемые в процессе выполнения работ входят в их стоимость и поставляются потенциальным поставщиком самостоятельно.

Оформление работ – технический акт с указанием проведенных работ и запасных частей, запись в журнале технического состояния.

Работы проводятся на территории заказчика по фактический адресу: г.Шымкент, Енбекшинский р/н, мкр.Онтустик зд.8/1

Срок исполнения – не более 15 календарный дней.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

сатып алынатын жұмыстар

Медициналық рентген жабдықтарын жөндеу

Қызмет Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы Бұйрығына сәйкес көрсетіледі. ҚР ДСМ-273/2020  «Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы».

Жұмыстардың атауы: Телебасқарылатын Shimadzu Flexa рентгенографиялық кешені.

Жұмыстар тізбесі:

- Shimadzu Flexa рентген аппаратын жөндеу;

- Кассета жетегі белдіктерінің тростық кергішінің істен шыққан компоненттері мен қосалқы бөлшектерін ауыстыра отырып, кассета қабылдау механизмін жөндеу, сондай-ақ аппаратта бағдарламалық қамтамасыз етуді (БҚ) баптау және калибрлеу;

- Жұмыстарды орындау барысында қолданылатын барлық материалдар олардың құнына кіреді және әлеуетті жеткізуші тарапынан дербес жеткізіледі.

Жұмыстарды рәсімдеу – жүргізілген жұмыстар мен қосалқы бөлшектер көрсетілген техникалық акт, техникалық жай-күй журналына жазба.

Жұмыстар тапсырыс берушінің аумағында мына нақты мекенжай бойынша жүргізіледі: Шымкент қ., Еңбекші ауданы, Өндірістік (Оңтүстік) ш.-ауд., 8/1 ғимарат..

Орындау мерзімі – 15 күнтізбелік күннен аспайу қажет.