

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
закупаемых работ 


Ремонт медицинского рентгеновского оборудования

Услуга оказывается согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020г. ҚР ДСМ-273/2020  «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинскихизделий в Республике Казахстан».


Наименование работ: Комплекс Shimadzu Flexa телеуправляемый рентгенографический 
Перечень работ:
1. Ремонт рентген аппарата Shimadzu Flexa, 
2. Ремонт кассетоприёмного механизма с заменой вышедших из строя компонентов запасных частей тросового натяжения ремней привода кассеты и калибровка настройка ПО на аппарате.
3. Все материалы, используемые в процессе выполнения работ входят в их стоимость и поставляются потенциальным поставщиком самостоятельно.

 Оформление работ – технический акт с указанием проведенных работ и запасных частей, запись в журнале технического состояния.

Работы проводятся на территории заказчика по фактический адресу: г.Шымкент, Енбекшинский р/н, мкр.Онтустик зд.8/1

Срок исполнения – не более 15 календарный дней.











ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 
сатып алынатын жұмыстар 


Медициналық рентген жабдықтарын жөндеу

Қызмет Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы Бұйрығына сәйкес көрсетіледі. ҚР ДСМ-273/2020  «Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы».


Жұмыстардың атауы: Телебасқарылатын Shimadzu Flexa рентгенографиялық кешені.
Жұмыстар тізбесі:
1. Shimadzu Flexa рентген аппаратын жөндеу;
2. Кассета жетегі белдіктерінің тростық кергішінің істен шыққан компоненттері мен қосалқы бөлшектерін ауыстыра отырып, кассета қабылдау механизмін жөндеу, сондай-ақ аппаратта бағдарламалық қамтамасыз етуді (БҚ) баптау және калибрлеу;
3. Жұмыстарды орындау барысында қолданылатын барлық материалдар олардың құнына кіреді және әлеуетті жеткізуші тарапынан дербес жеткізіледі.

Жұмыстарды рәсімдеу – жүргізілген жұмыстар мен қосалқы бөлшектер көрсетілген техникалық акт, техникалық жай-күй журналына жазба.

Жұмыстар тапсырыс берушінің аумағында мына нақты мекенжай бойынша жүргізіледі: Шымкент қ., Еңбекші ауданы, Өндірістік (Оңтүстік) ш.-ауд., 8/1 ғимарат..

Орындау мерзімі – 15 күнтізбелік күннен аспайу қажет.

