                         

Техническая спецификация 
на выполнение работ по демонтажу существующего ограждения и устройству нового ограждения

	Наименование закупки:
	Выполнение работ по демонтажу существующего ограждения и устройству нового металлического ограждения на объекте «Управление образования Карагандинской области. Устройство ограждения» в соответствии с утверждённой сметной документацией.

	Место поставки
	г.Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, строение 19. Управление образования Карагандинской области.

	Срок поставки
	20 рабочих дней со дня подписания договора

	Единица измерения
	Работа

	Количество (объем)
	1 

	Условия платежа
	Окончательный платеж – 100% 

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Объём и состав работ
Подрядчик обязан выполнить следующие работы в соответствии с локальной сметой:
1. Демонтаж существующего металлического ограждения — 31,5 м.
2. Разборка существующего бетонного ограждения — 36 м³.
3. Устройство нового ограждения из профильных труб с металлическими стойками, размером секции 2 × 2 м, с изображением «Шанырак» — 103 секции, общей протяжённостью 206 м.
4. Выполнение необходимых сварочных и монтажных работ, предусмотренных технологией производства работ.
5. Сбор и вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.
6. Приведение территории в надлежащее состояние после завершения работ.
Все работы должны выполняться в объёмах и составе, предусмотренных сметной документацией.
Требования к материалам
1. Все материалы, изделия, конструкции и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком за счёт собственных средств.
2. Подрядчик несёт ответственность за качество, комплектность и соответствие применяемых материалов требованиям технической спецификации, сметной документации и действующих нормативных документов Республики Казахстан.
3. Применяемые материалы и конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без дефектов, препятствующих их дальнейшей эксплуатации.
4. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие применяемых материалов и изделий установленным требованиям, если такие документы предусмотрены законодательством Республики Казахстан.
5. Использование материалов, не соответствующих проектным и техническим требованиям, не допускается.
Требования к персоналу и оборудованию
1. Подрядчик обязан обеспечить наличие квалифицированного сварщика, обладающего необходимой квалификацией для выполнения сварочных работ.
2. На протяжении выполнения соответствующих работ Подрядчик обязан обеспечить наличие исправного сварочного аппарата и необходимого сварочного оборудования, инструментов и приспособлений.
3. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и безопасного производства сварочных и монтажных работ.
4. Подрядчик самостоятельно обеспечивает работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и несёт ответственность за безопасность персонала при выполнении работ.
Требования к организации выполнения работ
1. В течение 2-3 рабочих дней со дня подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику график производства работ (ГПР) с указанием этапов и сроков выполнения работ.
2. До начала изготовления и монтажа ограждения Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование дизайн ограждения, включая внешний вид секций, расположение и исполнение декоративных элементов с изображением «Шанырак», а также цветовое решение.
3. Изготовление и монтаж ограждения допускаются только после согласования дизайна с Заказчиком.
4. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с согласованным дизайном и утверждённым графиком производства работ. Изменение согласованных решений допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком.
Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания договора.
Подрядчик обязан организовать работы таким образом, чтобы выполнить весь предусмотренный объём в установленный срок.
Условия оплаты
1. Оплата производится на условиях постоплаты после фактического выполнения работ и их приёмки Заказчиком.
2.  Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами акты выполненных работ и иные документы, предусмотренные договором и законодательством Республики Казахстан.
3. Оплата производится в порядке и сроки, установленные договором.
Требования к качеству и приёмке работ
1. Работы должны выполняться качественно, с соблюдением требований технической спецификации, сметной документации, технологии производства работ и действующих нормативных документов Республики Казахстан.
2. Установленное ограждение должно быть смонтировано надлежащим образом, металлические стойки должны быть устойчивыми, секции — надёжно закреплёнными, сварные соединения — качественно выполненными.
3. По завершении работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику выполненный объём для осмотра и приёмки.
4. В случае выявления недостатков, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.
5. Результат работ должен соответствовать предусмотренному сметой объёму и назначению ограждения.
Гарантийные обязательства
Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ и применённых материалов в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан. Гарантийный срок устанавливается договором и применимыми нормативными требованиями.
Прочие условия
1. Подрядчик самостоятельно несёт расходы на приобретение и доставку материалов, доставку персонала, использование оборудования, инструментов и приспособлений, а также иные расходы, необходимые для выполнения работ, в пределах цены договора.
2. Подрядчик не вправе изменять предусмотренные сметой объёмы и технические характеристики работ без согласования с Заказчиком в установленном порядке.
3.  Все работы должны быть выполнены в полном объёме, предусмотренном договором и сметной документацией.



	

