Техническая спецификация
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный ІТ лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
Место оказания услуг: г. Шымкент, ул. Г. Орманова, 13А
Срок оказания услуг: не позднее 16 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. Поставщик должен предоставить все подтверждающие документы (сертификат о поверке, лицензия).
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	Наименование
	Модель
	Количество

	1
	Пульсоксиметр
	LOX100A
	1 шт

	2
	Термометр для холодильника
	ТС-7-М1 исп.6
	14 шт

	3
	Ростометр
	М-16
	1 шт

	4
	Весы электронные
	ВЭМ-150
	1 шт

	5
	Весы электронные
	Масса-К МК-15.2-А20
	1 шт

	6
	Весы электронные
	ВЕКА 555-2
	1 шт

	7
	Весы платформенные от 4 кг до 1000 кг. МК-02-002-2016
	ACS
	1 шт

	8
	Термометр стеклянный (комнатные)
	ТС-7-М-1
	2 шт

	9
	Тонометр  с фонендоскопом
	BL-АСМ- I
	1 шт

	
	Термометр ртутный стеклянный 
	0197
	5 шт

	10
	Составление , рассмотрение и согласование графиков проверок СИ
	4 шт

	11
	Оформление результатов поверки (лейблы, пломбы*, бланки)



Требования к потенциальным поставщикам:
1) При наличии стандартов, данная услуга должна соответствовать Национальным стандартам Республики Казахстан, при их отстутствии Межгосударственным стандартам.
2) Поверка средств измерений должна быть проведена поверочной лабораторией Поставщика.
3) В случае проведения поверки в поверочной лаборатории Поставщик обеспечивает доставку прибора в поверочную лабораторию, возврат на место эксплуатации с демонстрацией работоспособности.
4) Все сопутствующие расходы входят в стоимость поверки.
Поставщик несет полную материальную ответственность за приборы, полученные им для поверки и обязаны возместить их стоимость в случае повреждения, утраты и т.д
Форма завершения: Предоставление Исполнителем документов о поверке (Сертификат о поверке или Свидетельство о поверке), при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности.
Поставщик обязан иметь аттестат аккредитации калибровочной лаборатории, поверочной лаборатории, испытательной лаборатории 
СИ должны быть зарегистрированы в реестре ГСИ РК

Гарантийный срок: после оказания услуг 12 месяцев. 
Техникалық сипаттама
Тапсырыс беруші: Шымкент қаласы білім басқармасының "Дарынды балаларға арналған №1 мамандандырылған ІТ лицей-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қызмет көрсету орны : Шымкент қаласы, Ғ.Орманов к-сі, 13А
Қызмет көрсету мерзімі: тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 16 күнтізбелік күннен кешіктірмей. Жеткізуші барлық растайтын құжаттарды (тексеру сертификаты, лицензия) ұсынуы керек.
	№
	Атауы
	Үлгі
	Саны

	1
	Импульстік оксиметр
	LOX100A
	1 дана

	2
	Тоңазытқыш термометрі
	ТС-7-М1 исп.6
	14 дана

	3
	Бойөлшегіш (ростометр)
	М-16
	1 дана

	4
	Таразы электронды
	ВЭМ-150
	1 дана

	5
	Таразы электронды
	Масса-К МК-15.2-А20
	1 дана

	6
	Таразы электронды
	ВЕКА 555-2
	1 дана

	7
	Платформалық таразы 4 кг бастап 1000 кг дейін. МК-02-002-2016
	ACS
	1 дана

	8
	Шыны термометр (бөлмеге арналған)
	ТС-7-М-1
	2 дана

	9
	Фонендоскоппен тонометр
	BL-АСМ- I
	1 дана

	
	Сынапты шыны термометр
	0197
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	10
	Өлшеу құралдарын тексеру кестелерін құрастыру, қарастыру және келісу
	4 дана

	11
	Тексеру нәтижелерін ресімдеу (жапсырмалар, пломбалар*, бланкілер)



Әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар:
1) Стандарттар болған кезде бұл қызмет Қазақстан Республикасының Ұлттық стандарттарына, олар болмаған кезде мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуге тиіс.
2) Өлшеу құралдарын салыстырып тексеруді өнім берушінің тексеру зертханасы жүргізуі тиіс.
3) Тексеру зертханасында тексеру жүргізілген жағдайда өнім беруші аспапты тексеру зертханасына жеткізуді, жұмыс қабілеттілігін көрсете отырып, пайдалану орнына қайтаруды қамтамасыз етеді.
4) Барлық ілеспе шығыстар тексеру құнына кіреді.
Жеткізуші тексеру үшін алған аспаптары үшін толық материалдық жауапкершілікке ие және бүлінген, жоғалған және т. б. жағдайда олардың құнын өтеуге міндетті
Аяқтау нысаны: Орындаушының тексеру туралы құжаттарды ұсынуы (тексеру сертификаты немесе тексеру туралы куәлік), теріс нәтижелер болған кезде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.
Өнім берушінің калибрлеу зертханасының, салыстырып тексеру зертханасының, сынақ зертханасының аккредиттеу аттестаты болуға міндетті
ӨҚ ҚР МӨЖ тізілімінде тіркелуі тиіс
Кепілдік мерзімі: Қызмет көрсетуден кейін 12 ай.
