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Приложение 2 к Договору 

 от «___» _______ 202_ года № ___

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ
	Наименование
	Краткая характеристика
	Техническая спецификация
	Единица измерения
	Количество, объем

	1
	2
	3
	4
	5

	Услуга по камерной дезинфекции постельных принадлежностей
	Услуга по камерной дезинфекции паровоздушным методом  матрацев, одеял, подушек
	Требование к оказанию работ:
Услуга по профилактической камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрацы).   Общее количество не менее 2115 кг (180 матрацов).

Техническая спецификация:    
 1. Оказание услуг по камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрацы) должно производиться с обязательным выездом к  Заказчику.                                           
 2. Проведение камерной дезинфекции должно осуществляться по паровоздушному и парофор-малиновому методам, с режимом температуры до 100ºС с обязательным контролем температурного режима времени экспозиции и контролем качества с применением биологических индикаторов согласно санитарно-эпидемиологическим пра-вилам и нормативам СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" (пункт 5.9). 
3. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться на установках, прошедших сертификацию.
4. Внутренние габариты дезинфекционной камеры должны позволять обработку матрацев размером 2000мм*1200мм* 200мм, объем камеры должен быть не менее 4 м³.

5. Все партии мягкого инвентаря определяется путем взвешивания. 
6. В случае порчи постельных принадлежностей восстанов-ление нанесенного ущерба производится за счет Поставщика услуги.

7. Камерная дезинфекция проводится на месте расположения объекта Заказчика в присутствии представителя Заказчика.
8. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с его выполнением, включая расходы на перенос постельных принадлежностей.
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