|  | Приложение 2 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых работ

№ электронного конкурса

Наименование электронного конкурса: Работы по текущему ремонту по замене дымоходной трубы котла для "КГУ ОСШ им Ж.Кенесбаева" с. Сарытерек  Актогайского района,Карагандинской области

№ лота

Наименование лота Работы по текущему ремонту по замене дымоходной трубы котла для "КГУ ОСШ им Ж.Кенесбаева" с. Сарытерек  Актогайского района,Карагандинской области

Характеристика и требования к выполнению работ

| 1.Характеристика работ | Работы по текущему ремонту по замене дымоходной трубы котла для "КГУ ОСШ им Ж.Кенесбаева" с. Сарытерек Актогайского района,Карагандинской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Объем |
|  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |
| 2.Оборудование и техники необходимое для выполнения работ | Оборудование и техники необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, подтвержденные техпаспортами, зарегистрированные в установленном порядке. |  |  |
| 3.Требования к выполнению работ | Строительство объекта должно производиться в соответствии с утвержденной сметной документацией. Строительные работы объектов должны быть выполнены на основании СНиП 27,47-2003г «Сборник сметных норм и расценок на строительные работы» и в соответствии с требованиями «Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт жилых зданий и объектов коммунального и социально – культурного назначения», СНиП 03.05.2001г. «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СНиП 03.05.01-91 «Организация, производство и приемка работ», СНиП 03.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения». |  |  |
| 4.Требование к применяемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованием ГОСТов и технических условий, указанных в спецификациях проекта. При этом подрядчик принимает на себя все обязанности по качеству стройматериалов, оборудовании и.т.д. Гарантийный срок устанавливается согласно требований законодательства РК, с даты подписания акта приемочной комиссии. Если в период гарантийной эксплуатаций обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Подрядчика, не позволяющие продолжать эксплуатацию объекта до устранения дефектов, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. |  |  |
| 5.Информация о системах измерения стандартов, испытаний, сертификации и.т.д. | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий, указанных в спецификациях проекта. На вес материалы предоставляется сертификаты, паспорта. |  |  |
| 6.Место выполнения работ | Карагандинская область, Актогайский район, село Сарытерек |  |  |
| 7.Срок начала и окончания текущего ремонта. | в течении 20 календарных дней после вступления в силу договора |  |  |

- Оплата 100% после завершения всех видов работ согласно сметы и акта приема.

- Взаиморасчеты осуществляется на основании акта государственной приемочной комиссии, акта выполненных работ по форме №2 и №3, и счет-фактуры. Цена является неотъемлемой частью настоящего договора и не корректируется.

Требования к Потенциальным поставщикам:

- Гарантийный эксплуатационный срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Наличие необходимой строительной техники, механизмов и спец.оборудования.

И.О.руководителя:                                                 Г.Дуанбекова

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

электрондық конкурстың №

Электронды конкурстың атауы: Қарағанды облысы,Ақтоғай ауданы, Сарытерек ауылы "Ж.Кенесбаев атындағы ЖББОМ" КММ үшін қазандықтың түтін құбырын ауыстыру бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстары

лот №

Лоттың атауы Қарағанды облысы,Ақтоғай ауданы, Сарытерек ауылы "Ж.Кенесбаев атындағы ЖББОМ" КММ үшін қазандықтың түтін құбырын ауыстыру бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстары

Жұмыс сипаттамасы және оған қойылатын талаптар

| 1. Жұмыс сипаттамасы | Қарағанды облысы,Ақтоғай ауданы, Сарытерек ауылы "Ж.Кенесбаев атындағы ЖББОМ" КММ үшін қазандықтың түтін құбырын ауыстыру бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстары |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жұмыстар мен шығындардың атауы | Өлшем бірлік | Көлемі |
|  | Бөлім 1. Жалпы құрылыс жұмыстары |  |  |
| 2.Жұмыстарды орындау үшін қажетті жабдықтар мен техникалар | Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін қажетті, техпаспорттармен расталған, белгіленген тәртіппен тіркелген жабдықтар , техникалар. |  |  |
| 3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар | Объектіні салу бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуге тиіс. Объектілердің құрылыс жұмыстары ҚНжЕ 27,47-2003ж "құрылыс жұмыстарына сметалық нормалар мен бағалар жинағы" негізінде және "коммуналдық және әлеуметтік – мәдени мақсаттағы тұрғын ғимараттар мен объектілерді қайта жаңарту, күрделі жөндеу және ағымдағы жөндеу", ҚНжЕ 03.05.2001 ж. "құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы", ҚНжЕ 03.05.01-91 "жұмыстарды ұйымдастыру, өндіру және қабылдау", ҚНжЕ 03.01.04-87 "құрылысы аяқталған объектілерді қабылдау" талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Негізгі ережелер". |  |  |
| 4. Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар | Қолданылатын материалдардың сапасы жобаның ерекшеліктерінде көрсетілген МЕМСТ және техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Бұл ретте мердігер құрылыс материалдарының, жабдықтардың және т. б. сапасы бойынша барлық міндеттерді өзіне алады. Кепілдік мерзімі қабылдау комиссиясының актісіне қол қойылған күннен бастап ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленеді. Егер кепілдікті пайдалану кезеңінде мердігердің кінәсінен Туындаған, ақаулар жойылғанға дейін объектіні пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін ақаулар анықталса, ақауларды жоюды мердігер өз есебінен жүзеге асырады. |  |  |
| 5.Стандарттарды өлшеу жүйелері, тестілеу, сертификаттау және т. б. туралы ақпарат. | Қолданылатын материалдардың сапасы жобаның ерекшеліктерінде көрсетілген МЕМСТ және техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Барлық материалдарға сертификаттар, төлқұжаттар беріледі. |  |  |
| 6. Жұмыстарды орындау орны | Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы,Сарытерек ауылы |  |  |
| 7. Ағымдағы жөндеудің басталу және аяқталу мерзімі. | келісім-шарт күшіне енген куннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде |  |  |

1. Смета мен қабылдау актісіне сәйкес барлық жұмыс түрлері аяқталғаннан кейін 100% төлеу.

2. Өзара есеп айырысу мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі, №2 және №3 нысан бойынша орындалған жұмыстар актісі және шот-фактура негізінде жүзеге асырылады. Баға осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және түзетілмейді.

Әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

1. Кепілді пайдалану мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Қажетті құрылыс техникасының, тетіктердің және арнайы жабдықтардың болуы.

Басшы м.а :                                                                Г.Дуанбекова