

Техническая спецификация
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	1
	Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов

	Обязанности Исполнителя: Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов. Измерение мощности эквивалентной дозы (мощности амбиентного эквивалента дозы) гамма-излучений в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности гамма-источника, измерение мощности дозы излучения. Проведение радиационного контроля на рабочих местах (9 мест) факультета химии и химической технологии, а также физико-технического факультета: кафедры теоретической и ядерной физики и изотопохранилище, кафедры физики твердого тела и нелинейной физики, а также лаборатории методов анализа. В соответствии со статьей 36 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» поставщик должен предоставить Лицензию на деятельность по предоставлению услуг в области использования атомной энергии по подвиду «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств», выданную РГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» МЭ РК, Приказ Министра энергетики РК от 1 апреля 2020г. № 123. Требования к поставщику: 
1. Поставщик предоставляет Лицензию на деятельность по предоставлению услуг в области использования атомной энергии (подвид: Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств).
2. Поставщик предоставляет Заказчику Протоколы дозиметрического (радиационного) контроля рабочих мест, установленной формы, на соответствие исследований Санитарным правилам от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

	услуга

	Со дня подписания договора 25 календарных дней
	НАО КазНУ им.аль-Фараби 71,
г.Алм-аты. Факультет ФизТех и ХимФак.
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	1
	Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызмет көрсетулер

	Орындаушының міндеттері: зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызметтер. Гамма көзінің бетінен 0,1 м қашықтықта кез келген қолжетімді нүктеде гамма сәулеленуінің эквиваленттік дозасының қуатын өлшеу, сәулелену дозасының қуатын өлшеу. Химия және химиялық технология факультетінің, сондай-ақ физика-техникалық факультетінің жұмыс орындарында (9 орын) радиациялық бақылау жүргізу: теориялық және ядролық физика кафедрасы және изотоптық сақтау қоймасы, қатты дене физикасы және сызықты емес физика кафедрасы, сондай-ақ талдау әдістері зертханасы.«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» ҚР Заңының 36-бабына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес өнім берушінің ҚР ЭМ «Атом және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті» ММ берген «Аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау» кіші түрі бойынша атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсетуге Лицензиясы болуы тиіс, ҚР Энергетика министрінің 2020 жылғы 1 сәуірдегі № 123 бұйрығы. Жеткізушіге қойылатын талаптар: 
1. Өнім беруші атом энергиясын пайдалану саласында қызмет көрсетуге Лицензия ұсынады (кіші түрі: Аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау). 
2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 Санитариялық қағидаларға сәйкестігіне белгіленген нысандағы жұмыс орындарын дозиметриялық (радиациялық) бақылау хаттамасын ұсынады.

	қызмет

	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 25 күнтізбелік күн

	Алматы қ., Әл-Фараби ат. ҚазҰУ КЕАҚ, Әл-Фараби 71 даңғылы. ФизТех және ХимФак Факультеттері.
 




