				Техническая спецификация

Наименование закупа: Услуги по демонтажу, поверке и монтажу узла учета тепловой энергии.
Место оказания услуг: г. Алматы, ул. Курильская, 7.
Сроки оказания услуг: В течение 15 календарных дней с момента действия договора

Прибор учета: Тепловычислитель ВКТ-7 — 1 шт.

	№
	Наименование работ / услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж теплосчетчика и термопреобразователей
	шт.
	1

	2
	Испытание, регулировка и настройка расходомера
	шт.
	1

	3
	Поверка тепловычислителя 
	шт.
	1

	4
	Поверка расходомера 
	
	1

	5
	Поверка термометра
	шт.
	1

	6
	Оформление результатов поверки в соответствии с законодательством РК
	шт.
	1

	7
	Монтаж теплосчетчика, пусконаладочные работы
	шт.
	1



Технические и качественные требования к Исполнителю:
Работы должны выполняться в строгом соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» Республики Казахстан, а также Законом РК «Обеспечении единства измерений».
Поверка средств измерений должна осуществляться на поверочном оборудовании, внесенном в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК). По результатам поверки данные должны быть переданы в информационную систему технического регулирования (Фонд ГСИ РК).
Исполнитель самостоятельно и за свой счет осуществляет транспортировку приборов учета от места нахождения Заказчика (ул. Курильская, 7) до лаборатории и обратно, включая погрузочно-разгрузочные работы.
При выполнении демонтажных и монтажных работ на объекте Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы.
Сдача объекта в коммерческий учет: После проведения монтажных работ Исполнитель обязан в установленном порядке вызвать инспектора теплоснабжающей организации ТОО «Алматинские тепловые сети» (ТОО «АлТС»), предъявить узел учета к осмотру, опломбировать его и передать Заказчику:
Действующие сертификаты о поверке (или извещения о непригодности) на тепловычислитель и термопреобразователи, оформленные в соответствии с требованиями РК.
Акт ввода в коммерческий учет, подписанный и заверенный штампом инспектора ТОО «АлТС».
Без предоставления Акта ввода от ТОО «АлТС» услуги считаются не выполненными, акты выполненных работ (АВР) Заказчиком на портале не утверждаются.
Все услуги (работы) должны быть согласованы с Заказчиком.










Техникалық ерекшелік

Сатып алудың атауы: Жылу энергиясын есепке алу торабын бөлшектеу, тексеру және монтаждау бойынша қызметтер.
Қызмет көрсету орны: Алматы қ., Курильская көш., 7.
Қызмет көрсету мерзімі: Шарты күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Есептеу аспабы: ВКТ-7 жылу есептегіші — 1 дана.

	№
	Жұмыстардың / қызметтердің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Жылу есептегіш пен термотүрлендіргіштерді бөлшектеу (демонтаж)
	дана
	1

	2
	Шығын өлшегішті сынау, реттеу және баптау
	дана
	1

	3
	Жылу есептегішті тексеру (поверка)
	дана
	1

	4
	Шығын өлшегішті тексеру (поверка)
	дана
	1

	5
	Термометрді тексеру (поверка)
	дана
	1

	6
	ҚР заңнамасына сәйкес тексеру нәтижелерін ресімдеу
	дана
	1

	7
	Жылу есептегішті монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары
	дана
	1



Орындаушыға қойылатын техникалық және сапалық талаптар:
Жұмыстар Қазақстан Республикасының «Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты есепке алу қағидаларына», сондай-ақ «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңына қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс.
Өлшем құралдарын тексеру Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің (ҚР ӨМЖ) тізіліміне енгізілген тексеру жабдықтарында жүзеге асырылуы тиіс. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіне (ҚР ӨМЖ қоры) берілуі тиіс.
Орындаушы есептеу аспаптарын Тапсырыс берушінің орналасқан жерінен                            (Курильская көш., 7) зертханаға дейін және кейін қарай тасымалдауды, соның ішінде тиеу-түсіру жұмыстарын өз бетінше және өз есебінен жүзеге асырады.
Объектіде бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын орындау кезінде Орындаушы қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі ережелерін және санитарлық-гигиеналық нормаларды қатаң сақтауға міндетті.
Объектіні коммерциялық есепке өткізу: Монтаждау жұмыстары жүргізілгеннен кейін Орындаушы белгіленген тәртіппен «Алматы жылу жүйесі» ЖШС («АлЖЖ» ЖШС) жылумен жабдықтаушы ұйымының инспекторын шақыруға, есепке алу торабын тексеруге ұсынуға, оны пломбалауға және Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды өткізуге міндетті:
ҚР талаптарына сәйкес ресімделген жылу есептегіш пен термотүрлендіргіштерге қолданыстағы тексеру сертификаттары (немесе жарамсыздығы туралы хабарламалар).
«АлЖЖ» ЖШС инспекторының қолы қойылған және мөртабанымен куәландырылған Коммерциялық есепке алуға қабылдау актісі.
«АлЖЖ» ЖШС тарапынан Қабылдау актісі ұсынылмаған жағдайда қызметтер орындалмаған деп есептеледі, Тапсырыс беруші порталда орындалған жұмыстар актілерін (ОЖА) бекітпейді.
[bookmark: _GoBack]Барлық қызметтер (жұмыстар) Тапсырыс берушімен келісілуі қажет.






