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ГРАФИК поверки медицинской аппаратуры 2026-2027гг

	№
	Наименование аппарата
 (тип и средства измерения)
	Номер заводской
	Кол-во
	Предыдущая поверка
	Следующая поверка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Поликлиника
	
	
	
	

	111
	Алкотестер Alkotest5820
	ARPK-0208
	1
	Октябрь 2025
	Октябрь 2026

	
	4 категория
	
	
	
	

	1
	Алкотестер Alkotest5820
	ARPK-0205
	1
	Октябрь 2025
	Октябрь 2026

	
	Нурлыкент
	
	
	
	

	1
	Алкотестер Alkotest5820
	ARPK-0162
	1
	Октябрь 2025
	Октябрь 2026

	
	Шакпаката
	
	
	
	

	1
	Алкотестер Alkotest5820
	ARPK-0155
	1
	Октябрь 2025
	Октябрь 2026

	
	
	
	
	
	

	
	Род.отделение
	
	
	
	

	1
	Монитор пациента ВМ-7
	DXD7ENSOO18
	1
	ноябрь2025
	ноябрь.2026

	2
	Открытая реанимационная система Amenic
	2535535
	1
	ноябрь2025
	ноябрь.2026

	3
	Монитор пациента C22
	KHBE0000360
	1
	ноябрь2025
	ноябрь.2026

	4
	Монитор пациента C22
	KHBE0000358
	1
	ноябрь2025
	ноябрь.2026

	
	
	
	
	
	

	
	Приемный покой
	
	
	
	

	1
	Диагностическая ультрозвуковая система MX7S
	KK2-56000921
	1
	ноябрь2025
	ноябрь.2026

	11
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Главная мед сестра:			Н.А.Сыздыкбаева

