Техническая спецификация

| № | Наименование товаров, работ и услуг | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первоначальная подготовка специалистов по обеспечению авиационными ГСМ | Цель обучения: Получение обучаемыми необходимых теоретических знаний и практических навыков для безопасного и качественного выполнения работ по приёму, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов. Требования к объёму обучения: Продолжительность первоначальной подготовки — не менее 76 учебных часов в соответствии с требованиями Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала. Основные темы обучения должны включать: - нормативно-правовые требования в области авиатопливообеспечения; - организацию обеспечения воздушных судов авиаГСМ; - приём и хранение авиаГСМ; - подготовку авиаГСМ к выдаче на заправку; - технологическое оборудование склада ГСМ и порядок его эксплуатации; - контроль качества авиаГСМ; - отбор проб и проведение контроля качества; - предотвращение загрязнения и обводнения авиаГСМ; - требования к транспортировке и хранению авиаГСМ; - технологию заправки воздушных судов; - требования промышленной и пожарной безопасности; - охрану труда и технику безопасности; - действия персонала при возникновении нештатных и аварийных ситуаций; - порядок ведения эксплуатационной и учётной документации; - требования к допуску специалистов к самостоятельному выполнению работ; - изучение действующих нормативных документов и технологических инструкций по авиатопливообеспечению. Требования к исполнителю: Исполнитель должен иметь право на проведение профессиональной подготовки авиационного персонала по соответствующей программе. Первоначальная подготовка авиационного персонала проводится в сертифицированных авиационных учебных центрах. Форма обучения: Теоретическая подготовка с применением учебно-методических материалов, а также практическая подготовка в объёме, предусмотренном утверждённой программой обучения. Итоговый контроль: По окончании обучения проводится итоговый контроль знаний обучаемых специалистов. Документ по окончании обучения: По результатам успешного прохождения обучения и итогового контроля Исполнитель предоставляет каждому обученному специалисту документ установленного образца (сертификат), подтверждающий прохождение первоначальной подготовки по обеспечению авиаГСМ. Учебный центр должен обладать действующей лицензией и быть аккредитованным Авиационной администрацией Казахстана. | Чел. | 1 |

Техникалық сипаттама

| № | Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы | Сипаттамасы | Бірлік. өл | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Авиациялық ЖЖМ қамтамасыз ету бойынша мамандарды бастапқы даярлау | Оқыту мақсаты: Оқытушылардың авиациялық жанармай мен майлау материалдарын қабылдау, сақтау, қайта толтыруға дайындау және сапасын бақылауға байланысты тапсырмаларды қауіпсіз және тиімді орындау үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдылармен қаруландыру. Оқыту көлеміне қойылатын талаптар: Авиация персоналына арналған стандартты кәсіби оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкес бастапқы оқытудың ұзақтығы кемінде 76 оқу сағатын құрауы тиіс. Оқытудың негізгі тақырыптары мыналарды қамтуы тиіс: • авиациялық жанармаймен жабдықтауға қатысты нормативтік талаптар; • әуе кемелеріне жанармай құю және майлау қызметтерін ұйымдастыру; • авиациялық жанармай мен майлау материалдарын қабылдау және сақтау; • авиациялық жанармай мен майлау материалдарын қайта толтыруға дайындау; • отын қоймасының технологиялық жабдықтары және пайдалану процедуралары; • авиациялық жанармай мен майлау материалдарының сапасын бақылау; • сынама алу және сапаны бақылау процедуралары; • авиациялық жанармай мен майлау материалдарының ластануы мен судың түсуінің алдын алу; • авиациялық жанармай мен майлау материалдарын тасымалдау және сақтау талаптары; • әуе кемелеріне жанармай құю процедуралары; • өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптары; • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау; • қалыптан тыс және төтенше жағдайлар кезіндегі персоналдың іс-әрекеттері; • пайдалану және бухгалтерлік есеп жазбаларын жүргізу рәсімдері; • мамандарға жұмысты өз бетінше орындауға рұқсат беру талаптары; • авиациялық отынмен қамтамасыз етуге қатысты қолданыстағы нормативтік құжаттар мен пайдалану нұсқауларын зерттеу. Қызмет көрсетушінің талаптары: Оқытуды ұйымдастырушы тиісті бағдарлама бойынша авиациялық персонал үшін кәсіби дайындық жүргізуге уәкілетті болуы керек. Авиациялық персонал үшін бастапқы дайындық сертификатталған авиациялық оқу орталықтарында өткізілуі тиіс. Оқыту форматы: Бекітілген оқу бағдарламасында белгіленген практикалық дайындықпен біріктірілген нұсқаулық материалдарды пайдалана отырып, теориялық дайындық. Қорытынды бағалау: Оқыту аяқталғаннан кейін тағылымдамадан өтушілердің білімін қорытынды бағалау жүргізіледі. Аяқтағаннан кейінгі құжат: Оқытуды және қорытынды бағалауды сәтті аяқтағаннан кейін Қызмет көрсетуші әрбір тағылымдамадан өтушіге авиациялық отынмен қамтамасыз ету операциялары бойынша бастапқы дайындықтан өткенін растайтын стандартты форматтағы құжат (сертификат) береді. Оқыту орталығының жарамды лицензиясы болуы және Қазақстанның Авиация әкімшілігі аккредиттеуі тиіс. | Адам | 1 |