|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | Начальник СК МО РК-ЦСК УТЦ |
|  | (филиал Алматинская обл.,п.Панфилова) |
|  | капитан Б. Калиев |
|  | «____»___________2026 г. |

Дефектный акт

на ремонт спортивного зала

УТЦ СК МО РК - ЦСК (филиал, п. Панфилова, Алматинская область)

Комиссия в составе: председателя начальник отдела обеспечения повседневной деятельности подполковник Д.Джундибаев, члены комиссии: сержант отдела обеспечения повседневной деятельности сержант 3-класса А. Айнакулов, начальник спортивного сооружения - старший специалист  отдела обеспечения повседневной деятельности ефрейтор Е.Хасен, старший водитель отдела обеспечения повседневной деятельности старший сержант К. Полатов, произвели осмотр объекта и составили дефектный акт:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 392 |
| 2 | Стены внутренние. Сухой смесь на гипсовой основе (Родбонд) 25 кг | штук | 68 |
| 3 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм. Работа. | м2 оштукатуриваемой поверхности | 200 |
| 4 | Стены внутренние. Чистовая отделка сухой смесь на гипсовой основе (Финишка) 25 кг | штук | 68 |
| 5 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе. Работа | м2 отделываемой поверхности | 200 |
| 6 | Краска моющая для стены (Тикурилла) 9 литровый | штук | 7 |
| 7 | Стены. Окраска маслянной краской составами улучшенная по штукатурке в два слоя. Работа | м2 окрашиваемой поверхности | 200 |
| 8 | Бамбуковая панель 2440х1220х5 мм | штук | 132 |
| 9 | Стены. Отделка внутренних стен бамбуковыми панелями. Установка | м2 | 392 |
| 10 | Полиуретановый монтажный клей- для бамбуковой панелей. | штук | 66 |
| 11 | Алюминиевый реечный потолок (белый) | м2 | 100 |
| 12 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей на реечном основе. Установка | м2 отделываемой поверхности | 100 |
| 13 | Кабель силовой число жил 3, напряжения 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок) -0,66 | метр | 200 |
| 14 | Кабель силовой число жил 3, напряжения 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок) -0,66. Установка | метр | 200 |
| 15 | Встраиваемые светодиодные LED светильники | штук | 30 |
| 16 | LED Светильники соты линии для освещения . Установка | штук | 30 |

Председатель комиссии:

Начальник отдела обеспечения повседневной деятельности

подполковник                         Д. Джундибаев

Члены комиссии:

Сержант отдела обеспечения повседневной деятельности

сержант 3-класса                        А. Айнакулов

Начальник спортивного сооружения - старший специалист  отдела обеспечения повседневной деятельности

ефрейтор                                 Е.Хасен

старший водитель отдела обеспечения повседневной деятельности

старший сержант                           К. Полатов